ОСТ 153-39.3-053-2003

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Дата введения: 27-06-2003 г.

Настоящий стандарт отрасли содержит формы эксплуатационной документации, составляемой при производстве работ по технической эксплуатации объектов систем газораспределения, предназначенных для обеспечения потребителей природным и сжиженными углеводородными газами и использования этих газов в качестве топлива.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

ОСТ 153-39.3-051-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки.

ОСТ 153-39.3-052-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Газонаполнительные станции и пункты. Склады бытовых баллонов. Автогазозаправочные станции.

ОСТ 153-39.3-053-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Примерные формы эксплуатационной документации.

|  |  | Форма 1Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ БЕЗ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ

| № п/п | Дата | Ф.и.о. руководителя работ | Занимаемая должность | Адрес места производства работ | Состав бригады (ф.и.о.) | Вид выполняемых работ | Расписка в получении задания | Отметка о выполнении задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 2Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ СУГ

|  | Начат |  |  | 200___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окончен |  |  | 200___ г. |

| № п/п | Дата приемки | Адрес | № дома | Количество квартир | Дата пуска газа | Резервуары, шт., вместимостью, м3 |  |  | Редукционные головки, шт. | Баллонные установки, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | однобалонные | двухбаллонные | групповые баллонные |

Продолжение формы 2Э

| Регуляторы давления, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  | Газовые приборы, шт., (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кем и откуда производится доставка газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плиты бытовые |  |  | проточные водонагреватели |  |  |  | отопительные приборы |  |  |  | прочие приборы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2- конф. | 3- конф. | 4- конф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Форма 3Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

|  | Начат |  |  | 200___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окончен |  |  | 200___ г. |

| № п\п | Дата приемки | Адрес | № дома | Количество квартир | Дата пуска газа | Плиты бытовые, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  | Водонагреватели проточные, шт. (марка, тип) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2- конф. | 3- конф. | 4- конф. |  |  |  |  |

Продолжение формы 3Э

| Отопительные приборы, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  |  |  |  | Прочие приборы, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | котлы | печные горелки | холодильник |  |

|  |  | Форма 4Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

(ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ)

|  | Начат |  |  | 200___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окончен |  |  | 200___ г. |

| № п/п | Адрес | Организация | Дата пуска газа | Приборы учета расхода газа, шт. (тип, марка, ГОСТ) | Плиты бытовые, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  | Плиты ресторанные, шт. (тип, марка, ГОСТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2-конф. | 3-конф. | 4-конф. |  |

Продолжение формы 4Э

| Котлы пищеварочные, шт. (тип, марка, ГОСТ), вместимостью, л |  |  |  | Прочие приборы, шт. |  |  | Котлы, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | с автоматикой |  | без автоматики |  |
|  |  |  |  |  |  |  | низкое давление | среднее давление | низкое давление | среднее давление |
|  |  |  |  |  |  |  | тип горелки | тип горелки | тип горелки | тип горелки |

|  |  | Форма 5Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Адрес | Название предприятия | Дата пуска газа | Приборы учета расхода газа, шт. (тип, марка, ГОСТ) | Производственные агрегаты (кол-во и тип; кол-во и тип горелок; наличие и тип автоматики) | Котлы (кол-во и тип; кол-во и тип горелок; наличие и тип автоматики) | Горелки инфракрасного излучения, шт. (тип, ГОСТ) | Прочее оборудование, шт. (тип, марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 6Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

|  | Начат |  |  | 200___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окончен |  |  | 200___ г. |

| № п/п | №№ актов приемки | Дата приемки | Место прокладки (улица, участок) | № дома | Давление газа, МПа | Материал труб | Протяженность газопроводов по диаметрам, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | Всего |

Продолжение формы 6Э

| Количество сооружений, шт. |  |  |  |  |  |  |  | Элементы электрозащиты, шт. |  |  |  |  | Газовые колодцы, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сифоны | гидрозатворы | задвижки | краны | компенсаторы | контрольные трубки | коверы | футляры | контрольные пункты | протекторы | электро-дренаж | катодные установки | электро- изолирующие фланцы, муфты |  |  |

|  |  | Форма 7Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

# ПАСПОРТ ГАЗОПРОВОДА

| Эксплуатационная организация (владелец) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность |  |  |  |  |  | м, давление расчетное |  |  |  |  |  | МПа, |
| рабочее |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № | ____ от /___/ __________ 200++. г., |  |  |  |  |  |  | разработан |  |  |  |  |
| Проект ЭХЗ № _______от /_____/_____________/ 200........г., разработан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Способ прокладки газопровода | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
| --- | --- |
| (подземный, наземный, надземный подводный) | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
|  | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
|  | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
|  | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
| Диаметр и толщина стенки труб газопровода | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
|  | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
|  | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
|  | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
|  | ...................+. на участке от ++................ до................+.м |
| Дата завершения строительства | /......../...++.../ 200.....г. на участке от ............. до ........... м |
|  | /......../...++.../ 200.....г. на участке от ............. до ........... м |
|  | /......../...++.../ 200.....г. на участке от ............. до ........... м |
|  | /......../...++.../ 200.....г. на участке от ............. до ........... м |
|  | /......../...++.../ 200.....г. на участке от ............. до ........... м |
| Дата пуска ЭХЗ | /......../...++.../ 200.....г. на участке от ............. до ........... м |
|  | /......../...++.../ 200.....г. на участке от ............. до ........... м |
|  | /......../...++.../ 200.....г. на участке от ............. до ........... м |

## Оборудование газопровода

| Участок газопровода (ПК) | Назначение | Тип установки | Наименование (марка) | Условный проход | Материал основных элементов | Нормативный документ (проект) | Дата установки и замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание. В графе "Тип установки" указать: в колодце, в помещении, на открытом воздухе, подземно. |  |  |  |  |  |  |  |

## Пересечение и параллельная прокладка с естественными преградами

| Наименование преграды | Расположение по карте-схеме |  |  | Тип прокладки | Количество/ шаг опор, пригрузов | ### Обнаруженные изменения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | длина, м |  |  | дата | характеристика | работы по восстановлению |
| Примечание. В графе "Тип прокладки" указать, как проложен газопровод - на опорах, переходах, конструкцию пригруза и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пересечение и параллельная прокладка с искусственными преградами и коммуникациями

| Наименование пересекаемой или параллельной коммуникации | Расположение по карте-схеме (ПК) |  | Глубина заложения (от уровня земли), м |  | Условия прокладки | Характеристика преграды, коммуникации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | газопровода | пересекающей (параллельной) коммуникации, преграды |  | дата и номер проекта | начало и окончание работ |
| Примечания: 1. В графе "Расположение по карте-схеме" в случае пересечения с коммуникацией заполняется только столбец "до", в случае параллельной прокладки столбец "от" и "до". 2. В графе "Условия прокладки" указать - в футляре, кожухе, на опорах и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

## Характеристики труб

| Участок газопровода (ПК) |  | Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Нормативный документ на трубы | Марка стали | Дата и место выпуска | № сертификата качества | Химический состав, % |  |  |  |  |  | Механические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |  | С | Мn | Si | Р | S | В, МПа |  | Т, МПа | , % | KCU, Дж/см2 |
| Примечания: 1. В графе "Участок газопровода" для ответвления заполняется только столбец "от"; 2. В графах "Химический состав" и "Механические свойства" указать реально измеренные в базовом шурфе значения, место шурфа отмечается записью в графе "Участок газопровода", столбец "До". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Характеристики грунта на уровне заложения

| Участок газопровода (ПК) |  | Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100-95 | Максимальная и минимальная глубина заложения, м | Удельное сопротивление грунта, Ом·м | Источник аномалий | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В графе "Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100-95" в случае, если грунт подстилающего слоя отличается от основного грунта трассы, следует указать и его характеристики. 2. В графе "Источник аномалий" указать характер их возникновения - электрифицированный транспорт, подъем грунтовых вод, сезонное промерзание, сейсмическая активность, подрабатываемая территория. 3. В графе "Особые условия" указать величину блуждающих токов, максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод, глубину промерзания, степень пучинистости (просадочности, набухаемости). |  |  |  |  |  |  |

## Характеристика изоляционного покрытия

| Участок газопровода (ПК) |  | Протяженность, м | Место изоляции | Тип, структура и материалы | Общая толщина, мм | Пере- ходное сопротивление,Ом·м 2 | Адгезия к трубе, МПа | Прочность при ударе, Дж | Отсутствие пробоя при испытательном напряжении, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В графе "Тип, структура и материалы" указать послойно использованные материалы. 2. Если при заполнении таблицы показатели адгезии и прочности при ударе будут иметь другую размерность, то ее указать особо. 3. В графе "Место изоляции" указать: стыковой шов или металл трубы. 4. Для базового шурфа указать реально измеренные значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Характеристика электрохимической защиты

| Дата измерения величины защитного потенциала | Тип и марка устройства электрозащиты | Место расположения по карте-схеме (ПК) |  | Контрольно- измерительный пункт КИП № | Величина защитного потенциала, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устройства ЭХЗ | точки измерения |  |  |  |
| Примечания: 1. При вводе пассивных устройств электрозащиты (протекторов) в графе "Дата измерения величины защитного потенциала" дата отмечается обязательно. 2. В графе "Величина защитного потенциала" указываются измеренные значения поляризационного или суммарного потенциала ( или ) во всех контрольно-измерительных пунктах участка защиты. |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении ремонтных и профилактических работ

| Дата | Место расположения по карте-схеме (ПК) | Способ обнаружения | Вид повреждения | Описание выполненных ремонтных и профилактических работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание. Для плановых работ в графе "Способ обнаружения" указать наименование работы. Графа "Вид повреждения" в этом случае не заполняется. |  |  |  |  |

|  |  | Форма 8Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

## ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

|  | Том № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С № |  |  |  |  |  | по № |  |  |
|  | Начат |  |  |  |  |  |  |  | 200___ г. |
|  | Окончен |  |  |  |  |  |  |  | 200___ г. |
|  | Всего листов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Дата регистрации | Адрес объекта | Краткое содержание проекта | Проектная организация | Наличие решений об ЭХЗ подземных газопроводов | № проекта и дата | Заказчик | Дата согласования проекта | Ф.и.о. подпись согласовавшего проект | Примеxание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 9Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

ЖУРНАЛ УЧЕТА И ПРОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ (ГАЗОИНДИКАТОРОВ)

| Дата | Тип и номер газоанализатора | Результаты проверки | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Форма 10Э |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  |  |  |  |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
|  |  | Начальник службы (участка) |  |  |
|  |  | _______________(_______) |  |  |
|  |  | "_____"__________200___г. |  |  |

ОБРАЗЕЦ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ ГАЗОПРОВОДА

Маршрут №1

Условные обозначения, принятые для составления маршрутных карт газопроводов

|  | газопровод |
| --- | --- |
|  | газовый колодец |
|  | сифон |
|  | гидрозатвор |
|  | ковера на КП, КТ, протекторах, изолирующих фланцах, подвалы |
|  | колодец канализационный |
|  | колодец водопроводный |
|  | колодец водостока |
|  | колодец телефона, кабеля |
|  | колодец теплосети |

| Наименование улицы, проезда | Давление, МПа | Длина газопровода, м | Сооружения на трассе, всего, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газовые | связь | водопровод | канализация | водосток | всего |

Продолжение формы 10Э

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество условных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сифоны | Гидро- затворы | Контрольные трубки | КП, КУ | Протек- торы | Катодные станции | Дренажи | Изолирующие фланцы | Подвалы | Прочие |  |

| Всего |  | Приняли обходчики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сдал |  | 1. |  |
|  | ф.и.о. |  | ф.и.о. подпись |
| "_____"_______________ 200____ г. |  | 2. |  |
|  |  |  | ф.и.о. подпись |
|  |  | "____"_______________ 200____ г. |  |

|  |  | Форма 11Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

# ЖУРНАЛ ОБХОДА ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ

|  | Начат |  |  | 200___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окончен |  |  | 200___ г. |

| Дата обхода | №№ маршрутов | Ф.и.о. обходчика | Проверено всего, шт. |  |  |  | Описание нарушений, выявленных при обходе трассы, наличие рапорта | Подпись обходчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подвалов | колодцев |  | прочих сооружений |  |  |
|  |  |  |  | газовых | других |  |  |  |

|  |  | Форма 12Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

РАПОРТ №_____

ОБХОДЧИКА ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ

| Мною |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, ф.и.о. |  |  |  |  |
| при обходе трассы газопровода по маршруту № выявлены следующие нарушения |  |  |  |  |
| (перечислить нарушения с указанием места их обнаружения) |  |  |  |  |
| Были приняты следующие меры безопасности |  |  |  |  |
| Прошу принять соответствующие меры. Обходчик _____________ _____ч. _____мин. |  |  |  |  |
|  |  |  | подпись |  |
| Принятые меры |  |  |  |  |
| Должность и подпись исполнителя работ |  |  |  |  |
| "______"_____________200____ г. _______ч __________мин. |  |  |  |  |

|  |  | Форма 13Э |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  |  |

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | (должность, ф.и.о.) |
|  | (подпись) |
|  | "____"_______________2000____ г. |

РАЗРЕШЕНИЕ

на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы

| Место производства работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование газопровода, его техническая характеристика, км или пикет трассы) |  |
| Начало работ ________ час "______"_________________ 200____ г. |  |  |  |
| Окончание работ ________ час "______"_________________ 200____ г. |  |  |  |
| Организация - производитель работ |  |  |  |
| Руководитель работ |  |  |  |
|  | (должность, ф.и.о.) |  |  |
| Выполняемые работы: |  |  |  |

| № п/п | Наименование и этапы выполнения работ | Исполнитель (должность, ф.и.о.) | Время и дата начала работ | Время и дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Этапы работ, выполняемых в присутствии представителя эксплуатационной организации:

1 __________________________________________________________________

2 __________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________

Меры безопасности при производстве работ (указать условия, при которых будет производиться работа; конкретные меры предосторожности; инструкции, которыми необходимо руководствоваться) ______________________________________

Примечания:

1. Письменное уведомление о вызове представителя на работы, выполняемые в его присутствии, передается эксплуатационной организации за 5 суток до начала этих работ.

2. Производство работ (их этапов) по истечении указанного в разрешении срока запрещается. Разрешение выдал

| (должность, ф.и.о.) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | "______" __________________200 г. |
| (подпись) |  |  |
| Разрешение получил |  |  |
|  | (должность, ф.и.о.) "______" __________________ 200 г. |  |
| (подпись) |  |  |

|  |  | Форма 14Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА №

| по адресу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес газопроводов, объединенных паспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Давление газа в газопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Длина газопровода, м: межпоселкового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| распределительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вводов |
| 3.Состояние изоляции проверялось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обнаружено мест "индикаций" прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Герметичность газопровода проверялась |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обнаружено мест "индикаций" прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На места повреждения изоляции прилагаются эскизы №№ _______ на ________листах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На места обнаруженных утечек газа прилагаются эскизы №№ ________на _____листах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись производителя работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Вскрыты, осмотрены и отремонтированы следующие участки и сооружения на подземном газопроводе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Очередное техническое обследование и ремонт подземного газопровода необходимо произвести в _____________ году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник службы (участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ф.и.о., подпись, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ф.и.о., подпись, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

При обследовании изоляции и герметичности газопровода с помощью приборов в п.п.3 и 4 необходимо указать тип и № прибора. В п.5 описываются характер дефектов и способы их ремонта. Привязки этих мест к постоянным ориентирам или указание пикетажа в полевых и других аналогичных условиях согласно эскизам наносятся на исполнительном плане. При проведении шурфового и бурового осмотров в дополнение к изложенному необходимо указать количество вскрытых шурфов и пробуренных скважин. П.5, 6, 7 при приборном обследовании заполняются после вскрытия грунта в местах обнаруженных дефектов и выполнения ремонтных работ.

|  |  | Форма 15Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
|  |  | постоянно |

ЭСКИЗ №_____ К АКТУ №_________

МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ (УТЕЧКИ ГАЗА)

| на газопроводе _____________ давления ул.___________________ дом № ________, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зафиксировано прибором |  |  |  |  |
| (тип прибора, характеристика повреждения, характеристика грунта, краткие сведения о ремонте) |  |  |  |  |
| Эскиз составил |  |  |  |  |
|  | подпись |  |  | ф.и.о. |
| Дата ______________ 200____ г. |  |  |  |  |

|  |  | Форма 16Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ПАСПОРТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА (ГРП)

| Адрес расположения ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ГРП (стационарный, шкафной, блочный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владелец ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы регулирования давления газа: минимум _____________ МПа , максимум ____________МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр газопровода: на входе _________ мм, на выходе _________ мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение ближайшей задвижки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до ГРП на расстоянии _____ м по ул. (пер.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| после ГРП на расстоянии ______м по ул. (пер.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие телефона и его номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие устройств автоматики и телемеханики (марка, тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь здания__________ м2, в т.ч. вспомогательного помещения _________ м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оборудование

| Наименование | Количество, шт. | Тип | Диаметр DN, мм | Параметры настройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимум | максимум |

| Регулятор давления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с ________ |  |  | давления на |  |  |  |  |  |  |  |  | давление |
| с ________ |  |  | давления на |  |  |  |  |  |  |  |  | давление |
| Регулятор управления (пилот) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранительно-запорные клапаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбросные клапаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На обводной линии (байпасе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Манометры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жидкостной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел учета расхода газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термометры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Технологическая схема

| Паспорт составил |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | должность, ф.и.о., подпись |  |
|  |  | "_____"______________ 200___ г. |

Сведения о проведенных работах

| Дата | Описание выполненных работ | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |

|  |  | Форма 17Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРП (ГРУ)

Адрес ГРП _________________________________________________________

Тип ГРП ___________________________________________________________

| Дата | Время | Давление газа, МПа |  | Температура воздуха В ГРП | Перепад давления на фильтре, МПа | Результаты технического обслуживания | Ф.и.о. и подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе |  |  |  |  |

|  |  | Форма 18Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ПАСПОРТ РЕЗЕРВУАРНОЙ, ГРУППОВОЙ БАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ СУГ

| Адрес расположения установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Владелец установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип установки (резервуарная, баллонная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество резервуаров или баллонов __________объем, м3___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество редукционных головок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип испарителя (регазификатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип изоляции резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип электрозащитной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление растекания контура заземления при вводе в эксплуатацию, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр газопровода к потребителям, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место размещения баллонной установки (у стен здания или с разрывом от здания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Техническая характеристика резервуаров

| Геометрический объем резервуара, м3 | Завод- изготовитель | Заводской номер резервуара | Дата изготовления | Регистрационный номер | Дата регистрации | Разрешенное рабочее давление, МПа | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Техническая характеристика оборудования групповой баллонной установки

| Оборудование | Марка, тип, ГОСТ | Размер | Параметры настройки |  |  | Завод- изготовитель | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальные | при повышении после регулятора | при понижении перед регулятором |  |  |
| Регулятор давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранительный клапан: |  |  |  |  |  |  |  |
| низкое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| высокое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровнемерное устройство |  |  |  |  |  |  |  |
| Манометры: |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорное устройство на выходе |  |  |  |  |  |  |  |
| Термометр |  |  |  |  |  |  |  |

Техническая характеристика испарителя (регазификатора)

| Тип испарителя и его производительность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод-изготовитель |  |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| Вид и параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя (тепла) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о проведенных ремонтных работах |  |  |  |  |  |  |

| Дата проведения ремонта | Вид оборудования, арматуры, приборов и т.д. | Вид ремонта | Перечень выполненных работ | Прочие сведения | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 19Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРНЫХ УСТАНОВОК

|  | Начат |  |  |  | 200___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окончен |  |  |  | 200___ г. |
|  | Количество листов |  |  |  |  |

| Адрес |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Владелец |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | дата ввода в эксплуатацию |  |

## I Сведения о техническом обслуживании

| Дата | Содержание выполненных работ | ### Давление газа, МПа |  |  |  | Параметры настройки предохранительных клапанов, МПа | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до регулятора |  |  | после регулятора |  |  |
|  |  | №1 | №2 | №3 |  |  |  |

## II Сведения о проведении испытаний и техническом освидетельствовании резервуаров

| Дата | Регистрационный № резервуара | Вид выполняемых работ | Замечания о состоянии резервуаров | Отметка о выполнении работ по замечаниям | Подпись ответственного по надзору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 20Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

## ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУППОВЫХ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК

|  | Начат |  |  |  | 200___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окончен |  |  |  | 200___ г. |
|  | Количество листов |  |  |  |  |

| Адрес |  |  |
| --- | --- | --- |
| Владелец |  |  |

| Дата | Содержание выполненных работ | Давление газа после регулятора, МПа | Предел настройки срабатывания предохранительных клапанов | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 21Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

АКТ-НАРЯД № ____

НА ПЕРВИЧНЫЙ ПУСК ГАЗА В ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

| "_____"____________________ 200___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эксплуатационной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес места производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность, ф.и.о. руководителя работ, получившего наряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав бригады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | должность, ф.и.о. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время начала работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ: – проверить внешним осмотром вводной и внутренние газопроводы, отключающие устройства, газовые приборы и оборудование, соответствие выполненного монтажа проекту; – проверить наличие заглушек после отключающих устройств на вводе и на внутренних газопроводах; – произвести контрольную опрессовку внутренних газопроводов и газового оборудования воздухом давлением 500 даПа. Падение давления в течение 5 мин не должно превышать 20 даПа; – присоединить внутренний газопровод к газовому вводу; – произвести пуск газа, первый розжиг газа и пусконаладочные работы (регулировку горения газа). По окончании пуска газа в заселенные квартиры жилых зданий произвести инструктаж владельцев (нанимателей, арендаторов) жилых домов и квартир по правилам безопасного пользования газом. При пуске газа до заселения передать газовое оборудование на сохранность по акту владельцу дома или представителю жилищно-эксплуатационной организации. Принятые меры безопасности: – в местах, где оборудование отсоединено, отключающая арматура закрыта с установкой заглушек; – место соединения внутреннего газопровода с газовым вводом проверено на герметичность мыльной эмульсией (прибором); – обеспечен безопасный сброс газовоздушной смеси при продувке гaзопроводов газом; – до окончания продувки удалены посторонние из помещений, где установлены газовые приборы и оборудование, помещения проветрены, лица, участвующие в выполнении работ, жильцы предупреждены о недопустимости зажигания огня, включения электроприборов, выключателей и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовность средств общей и индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (перечень средств защиты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проверена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ф.и.о., подпись лица, проводившего проверку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструктаж по правилам безопасного производства газоопасных работ от руководителя пусковой бригады получили и подтверждаем своей подписью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись, должность, ф.и.о.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд выдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подпись, должность, ф.и.о. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____"______________200____ г. |
| Наряд получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подпись, должность, ф.и.о. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____"______________200____ г. |
| Наряд продлен с "____"_______________ 200___ г. по "____"_____________ 200___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по причине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменения в составе бригады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись, должность, ф.и.о.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключения руководителя по окончании работ:

газ пущен в газовые приборы и оборудование

| № п/п | Наименование газовых приборов и оборудования, приборы учета расхода газа | Количество | Завод-изготовитель, тип, марка | Номера квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовые плиты |  |  |  |
| 2 | Водонагреватели, котлы |  |  |  |

газ не пущен ________________________________________________________

(причины, наличие опломбирования, номера квартир жилых зданий)

устный инструктаж с выдачей инструкций по безопасному пользованию газом проведен (заполняется при пуске газа в заселенные квартиры жилых зданий)

| №№ квартир | ### Ф.и .о. абонента | Подпись абонента |
| --- | --- | --- |

| Представитель собственника: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, должность,ф.и.о., дата) |
| С момента подписания настоящего акта газопроводы и газоиспользующее оборудование считаются находящимися в эксплуатации. |  |  |
| Руководитель работ по |  |  |
| пуску газа |  |  |
|  | подпись, должность, ф.и.о., дата |  |
| Заказчик |  |  |
|  | подпись, должность, ф.и.о., дата |  |

|  |  | Форма 22Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

"____"_______________ 200___ г.

АКТ-НАРЯД №_____

на приемку в эксплуатацию групповой газобаллонной установки и пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий

| Адрес: ул. |  |  |  |  |  | дом № |  |  |  |  | кв. № |  |  | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся представители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатационной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительно-монтажной |  |  |  |
| организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о приемке в эксплуатацию групповой баллонной установки СУГ и газового оборудования жилого дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект согласован |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____"_____________ 200___ г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К приемке предъявлены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование приборов и установок |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Общее количество |  |  |  | №№ установок баллонов |  |  |  |
| Шкаф |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редуктор с обвязками |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баллоны вместимостью _______ л |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______ л |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовые плиты 4-конфорочные |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-конфорочные |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы DN ________ мм |  |  |  | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заключение комиссии: Монтаж групповой баллонной установки, газопроводов и газоиспользующего оборудования выполнен в соответствии с проектом. Предъявленное газовое оборудование принято в эксплуатацию. Представитель эксплуатационной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |
| Пуск газа произвести руководителю работ ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с бригадой в составе __________________ |  |
| должность, ф.и.о. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"____________200___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До пуска газа в газоиспользующее оборудование произвести контрольную опрессовку внутреннего газопровода воздухом давлением 500 даПа. Падение давления в течение 5 мин не должно превышать 20 даПа. Сброс газовоздушной смеси из газопровода произвести через шланг в атмосферу. Проверку плотности соединений производить только мыльной эмульсией. Газопроводы обвязки групповой баллонной установки испытать воздухом давлением 0,3 МПа в течение 1 часа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд выдал |  |  | "____"_______________ 200___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность, ф.и.о., подпись |  |  |  |
| Наряд получил |  |  |  | "____"_______________ 200___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |
| Инструктаж по проведению работ и мерам безопасности получили: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф.и.о., подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф.и.о., подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуск газа в газовое оборудование кв._________ дом №_________ произведен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа редукторов и горелок отрегулирована. Абоненты с правилами безопасности пользования газом ознакомлены. Инструкции по безопасности пользования газом вручены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ домов |  | №№ квартир |  |  | Количество врученных инструкций |  |  | Ф.и.о. абонента |  |  |  | Подпись абонента |

| Руководитель работ |  |
| --- | --- |
|  | подпись |
| "_____" ________ 200___ г. |  |

|  |  | Форма 23Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

АКТ-НАРЯД № ______

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ)

| Адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время начала работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность, ф.и.о. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав бригады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ф.и.о. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работу производить в соответствии с инструкцией № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструктаж о мерах безопасности получили: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ф.и.о. |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд выдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись, ф.и.о., должность, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись, ф.и.о., должность, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд продлен с "____"______________ по "____"______________ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по причине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения в составе бригады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслужено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартир (зданий), в которых установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плит, |  |  |  |  |  |  |  |  | проточных водонагревателей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | емкостных |
| водонагревателей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газогорелочных устройств для отопительных |  |  |  |  |  |
| печей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторный инструктаж абонентов проведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф.и.о., подпись |  |  |  |  |
| Заключение руководителя работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф.и.о., подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость № __________ по техническому обслуживанию объектов с указанием установленного газоиспользующего оборудования, сведений о выявленных дефектах и их устранении, заверенная подписями руководителя работ и абонента прилагается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Форма 24Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК О НЕИСПРАВНОСТИ АРМАТУРЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, (ПОМЕЩЕНИЙ)

| Том № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С № |  |  |  |  | по № |  |  |  |
| Начат |  |  |  |  |  | 200___ г. |  |  |
| Окончен |  |  |  |  |  |  |  | 200___ г. |
| Всего листов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ заявки | Заявка поступила |  | Ф.и.о., № телефона заявителя | Адрес заявителя | Содержание заявки | Ф.и.о., исполнителя заявки | Заявка выполнена |  | Виды работ | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | время |  |  |  |  | дата | время |  |  |
|  |  | часы, минуты |  |  |  |  |  | часы, минуты |  |  |

|  |  | Форма 25Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

# ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ ЗАЯВОК

| Том № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С № |  |  |  |  | по № |  |  |  |
| Начат |  |  |  |  |  | 200___ г. |  |  |
| Окончен |  |  |  |  |  |  |  | 200___ г. |
| Всего листов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ заявки | Дата поступления заявки |  | Адрес и фамилия заявителя, № телефона | Содержание заявки | Исполнитель заявки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число, месяц | часы, минуты |  |  | Ф.и.о. | время получения заявки | подпись | время выезда | время прибытия на место | дата и время исполнения заявки |

Продолжение формы 25Э

| Характер аварии | Запись о выполненных работах | Заявки (работы), переданные в другие службы |  |  | Подпись | Дата и время исполнения работ | Подпись дежурного о закрытии заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата и время передачи | наименование службы | Ф.и.о. принявшего заявку |  |  |  |

Примечание.

Нумерацию (порядковый номер) заявок производить с начала года.

|  |  | Форма 26Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

АКТ-НАРЯД № ___

НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

"____"_____________200___ г

| Представителю эксплуатационной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф.и.о., должность |  |
| ввиду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | указать причину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поручается отключить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименование приборов |  |  |  |  |  |  |  |
| в квартире № ______ дома _______ по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у абонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ф.и.о. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наряд выдал |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность, ф.и.о., подпись |
|  |  |  |  |  |  | Наряд получил |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность,ф.и.о., подпись |
| Мною |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность, ф.и.о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____"___________200__ г. в ____ч. ____мин. в присутствии абонента и представителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилищно-эксплуатационной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | должность, ф.и.о. |  |  |  |  |  |
| отключено газоиспользующее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указать наименование, количество, способ отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в квартире № _______ дома № ________ по ул. ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель эксплуатационной организации _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель жилищно-эксплуатационной организации _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абонент __________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоиспользующее оборудование подключено "____"________________ 200___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представителем эксплуатационной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф.и.о., должность |  |
| по указанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | должность, ф.и.о. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель эксплуатационной организации _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абонент __________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Акт-наряд составляется в двух экземплярах, один из которых выдается на руки абоненту, другой хранится в эксплуатационной организации.

|  |  | Форма 27Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙ

| Том № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С № |  |  |  |  | по № |  |  |  |
| Начат |  |  |  |  |  | 200___ г. |  |  |
| Окончен |  |  |  |  |  |  |  | 200___ г. |
| Всего листов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Порядковый № технического акта | Дата аварии | Время аварии | Адрес аварии | Ф.и.о. пострадавшего, возраст, занятие | Вид и степень травмы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение Формы 27Э

| Госпитализация | Заключение комиссии о причинах аварии | Принятые меры по предупреждению аварии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 28Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  АКТОВ ПРОВЕРКИ ДЫМОХОДОВ  БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Том № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С № |  |  |  |  | по № |  |  |  |  |  |  |  |
| Начат |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | г. |  |  |
| Окончен |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | г. |
| Всего листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ пп | Улица | № дома | № квартиры | Тип и количество приборов | Материал дымохода | Дата проверки дымохода, № акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 29Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СУГ

(наименование населенного пункта)

Адрес и телефон

| Перечень показателей, характеризующих объект СУГ (далее - объекта) | Значение показателей | По состоянию на _____ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | год выпуска, постройки или монтажа |
| 1 Общие сведения об объекте |  |  |  |
| 1.1 Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| 1.2 Проектная организация |  |  |  |
| 1.3 Характеристика проекта: привязка типового проекта (указать индивидуальный номер типового проекта) или индивидуальный проект |  |  |  |
| 1.4 Сведения о проектах реконструкции и расширения |  |  |  |
| 1.4.1 Год выполнения проекта реконструкции и расширения |  |  |  |
| 1.4.2 Проектная организация, выполнившая проекты реконструкции и расширения |  |  |  |
| 1.4.3 Характер реконструкции или расширения (перечислить) |  |  |  |
| 1.4.4 Год ввода в эксплуатацию объектов расширения и реконструкции |  |  |  |
| 1.5 Максимальное расстояние доставки СУГ потребителям, км: |  |  |  |
| в автоцистернах в баллонах |  |  |  |
| 1.6 Принципиальная схема слива-налива СУГ: |  |  |  |
| насосно-компрессорная, насосно-испарительная, испарительная, с использованием энергии природного газа и др. |  |  |  |
| 1.7 Годовая производительность по первоначальному проекту, т |  |  |  |
| 1.8 Годовая производительность по проекту реконструкции или расширения, т |  |  |  |
| 1.9 Годовая фактическая производительность, т |  |  |  |
| 1.10 Первоначальная сметная стоимость строительства, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.11 То же при реконструкции или расширении, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.12 Балансовая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.13 Сменность работы (количество смен) |  |  |  |
| 1.14 Количество ИТР, чел. |  |  |  |
| 1.15 Количество рабочих, чел. |  |  |  |
| 2 Поступление и реализация СУГ |  |  |  |
| 2.1 Наименование поставщиков СУГ |  |  |  |
| 2.2 Способ доставки СУГ на объект |  |  |  |
| 2.3 Возможность раздельного хранения и расфасовки СУГ различного состава |  |  |  |
| 2.4 Количество газонаполнительных пунктов, АГЗС и пунктов обмена баллонов, на которые доставляется СУГ с объекта, шт. |  |  |  |
| 2.5 Количество резервуарных установок, на которые доставляется СУГ с объекта, шт. |  |  |  |
| 2.6 Количество СУГ, т/год, отпускаемого в автоцистернах |  |  |  |
| 2.7 Количество СУГ, т/год, отпускаемого в баллонах вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 2.8 Количество СУГ, т/год, отпускаемого с объекта для заправки газобаллонных автомобилей |  |  |  |
| 2.9 Максимальный суточный отпуск СУГ в баллонах, т |  |  |  |
| 2.9.1 В том числе транспортом потребителей СУГ, т |  |  |  |
| 2.10 Обменный фонд баллонов, шт., вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 3 Сведения о генплане и инженерных коммуникациях на территории объекта |  |  |  |
| 3.1 Площадь земельного участка, м2 |  |  |  |
| В том числе производственной зоны, м2 |  |  |  |
| 3.2 Водопроводные сети, м DN, материал труб |  |  |  |
| 3.3 Канализационные сети, м DN, материал труб |  |  |  |
| 3.4 Тепловые сети, м DN, материал труб |  |  |  |
| 3.4.1 в том числе: отопление горячее водоснабжение |  |  |  |
| 3.5 Электрические сети, м |  |  |  |
| 3.6 Кабельные линии, импульсные трубы КИП и автоматики, м |  |  |  |
| 3.7 Слаботочные сети, м |  |  |  |
| 3.8 Газопроводы, м (надземный, подземный) DN, материал труб |  |  |  |
| 3.9 Железнодорожный путь, м |  |  |  |
| 3.10 Автодороги, м2 материал покрытия |  |  |  |
| 3.11 Тротуары, м2 материал покрытия |  |  |  |
| 3.12 Ограждения объекта, м |  |  |  |
| 4 Транспортные средства объекта |  |  |  |
| 4.1 Автомобили типа "Клетка" (марки), шт. |  |  |  |
| 4.2 Автоцистерны (марки), шт. |  |  |  |
| 4.3 Бортовые автомобили (марки), шт. |  |  |  |
| 4.4 Тракторы (марки), шт. |  |  |  |
| 4.5 Количество мест для автомобилей в гараже, шт. (моторное топливо, СУГ) |  |  |  |
| 4.6 Количество мест для автомобилей на открытой стоянке, шт. (моторное топливо, СУГ) |  |  |  |
| 4.7 Количество автомобилей, переведенных на СУГ, шт. |  |  |  |
| 5 Сливоналивные устройства |  |  |  |
| 5.1 Количество сливных постов на железнодорожной эстакаде, шт. |  |  |  |
| 5.2 Количество колонок для наполнения автоцистерн (марки, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 5.3 Количество колонок для заправки баллонов газобаллонных автомобилей (марки, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 6 База хранения |  |  |  |
| 6.1 Характеристика резервуаров для хранения СУГ (тип, вместимость, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 6.2 Общий объем резервуаров базы хранения, м3 |  |  |  |
| 6.3 Запас СУГ на объекте, сут. |  |  |  |
| 6.4 Способ установки резервуаров (надземный или подземный) |  |  |  |
| 6.5 Тип уровнемерных устройств, установленных на резервуарах |  |  |  |
| 6.6 Тип, вместимость, год выпуска, способ установки и количество резервуаров для слива неиспарившихся остатков СУГ из переполненных баллонов |  |  |  |
| 6.7 Характеристика испарителей, (тип, производительность, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7 Насосно-компрессорное отделение |  |  |  |
| 7.1 Объем помещения (внутренний), м3 |  |  |  |
| 7.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 7.3 Компрессор (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7.4 Насос (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7.5 Испаритель (тип, производительность, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7.6 Давление природного газа для перемещения жидкой фазы в технологической схеме ГНС, (при наличии), МПа |  |  |  |
| 8 Наполнительное отделение |  |  |  |
| 8.1 Объем помещения (внутренний), м3 |  |  |  |
| 8.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 8.3 Площадь погрузочно-разгрузочной площадки, м2 |  |  |  |
| 8.4 Тип и длина транспортера, год выпуска |  |  |  |
| 8.5 Установки для наполнения баллонов (марки, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 8.6 Карусельные установки для наполнения баллонов вместимостью 50 и 27 л (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 8.7 То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 8.8 Посты для наполнения баллонов вместимостью 50 и 27 л, шт. |  |  |  |
| 8.9 То же, баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 8.10 Весы для контрольного взвешивания баллонов, (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 8.11 Автоматические установки для контроля герметичности вентилей наполненных баллонов, шт. |  |  |  |
| 9 Сливное отделение |  |  |  |
| 9.1 Объем помещения, м3 |  |  |  |
| 9.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 9.3 Тип и длина транспортера, год выпуска |  |  |  |
| 9.4 Установка для слива СУГ из баллонов вместимостью 50 л (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 9.5 То же, для баллонов 27 л, шт. |  |  |  |
| 9.6 То же, для баллонов 5 л, шт. |  |  |  |
| 9.7 Ручной пост для слива СУГ из баллонов вместимостью 50 л, шт. |  |  |  |
| 9.8 То же, для баллонов 27 л, шт. |  |  |  |
| 9.9 То же, для баллонов 5 л, шт. |  |  |  |
| 9.10 Количество поступающих для слива баллонов в год, шт., вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10 Отделение пропарки баллонов |  |  |  |
| 10.1 Теплоноситель для пропарки баллонов (вода, водяной пар) (указать параметры) |  |  |  |
| 10.2 Объем отделения пропарки, м3 |  |  |  |
| 10.3 Площадь отделения пропарки, м2 |  |  |  |
| 10.4 Установки для пропарки баллонов (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 10.5 Посты для пропарки баллонов вместимостью 50 л, шт. |  |  |  |
| 10.6 То же, для баллонов вместимостью 27 л, шт. |  |  |  |
| 10.7 То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 11 Отделение освидетельствования баллонов |  |  |  |
| 11.1 Объем помещения, м3 |  |  |  |
| 11.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 11.3 Стенд для гидравлического испытания баллонов вместимостью 50 л, шт., (тип, марка, год выпуска) |  |  |  |
| 11.4 То же, для баллонов вместимостью 27 л, шт. |  |  |  |
| 11.5 То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 11.6 Количество баллонов, прошедших в течение года освидетельствование и ремонт, шт., вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 12 Окрасочное отделение |  |  |  |
| 12.1 Объем помещения, м3 |  |  |  |
| 12.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 12.3 Применяемый краситель (марка, ГОСТ) |  |  |  |
| 12.4 Способ окраски |  |  |  |
| 12.5 Способ снятия старой краски |  |  |  |
| 12.6 Окрасочная камера (тип, марка, год выпуска) |  |  |  |
| 12.7 Способ сушки |  |  |  |
| 12.8 Сушильная камера (тип, марка, год выпуска) |  |  |  |
| 12.9 Конвейер (тип, длина, год выпуска) |  |  |  |
| 13 Устройства автоматики и блокировки |  |  |  |
| 13.1 Наличие блокировки вентиляционных устройств с технологическим оборудованием (перечислить наименование отделений) |  |  |  |
| 13.2 Наличие блокировки сигнализаторов загазованности с аварийными вентиляционными установками (перечислить наименование отделений) |  |  |  |
| 13.3 Наличие сигнализаторов загазованности (тип, марка, год выпуска) в помещениях с производствами категории А (перечислить наименование отделении), шт. |  |  |  |
| 14 Электрооборудование |  |  |  |
| 14.1 Установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |
| 14.2 Электродвигатели технологического оборудования, их установленная мощность, год выпуска, шт. |  |  |  |
| 14.3 Электродвигатели вентиляционного оборудования, их установленная мощность, год выпуска, шт. |  |  |  |
| 14.4 Прочие электродвигатели, шт. |  |  |  |
| 14.5 Запорная арматура с электроприводом, марка, шт. |  |  |  |
| 14.6 Тип трансформаторной подстанции, ее мощность, кВт, напряжение, В |  |  |  |
| 14.7 Наименование второго источника электроснабжения и его характеристики |  |  |  |
| 14.8 Наличие установок электрохимической защиты от коррозии (указать тип установки, год изготовления и объект защиты), шт. |  |  |  |
| 15 Теплоснабжение и вентиляция |  |  |  |
| 15.1 Источник теплоснабжения |  |  |  |
| 15.2 Вид и параметры теплоносителя |  |  |  |
| 15.3 Тип, год выпуска и количество котлов в котельной |  |  |  |
| 15.4 Вид топлива, используемого в котельной |  |  |  |
| 15.5 Наличие химводоочистки (тип) |  |  |  |
| 15.6 Приточные вентиляционные системы (номер системы и обслуживаемые помещения) |  |  |  |
| 15.7 Вытяжные вентиляционные системы (номер системы, обслуживаемые установки и помещения) |  |  |  |
| 15.8 Общее количество вентиляторов, тип, год выпуска, шт. |  |  |  |
| 16 Водоснабжение и канализация |  |  |  |
| 16.1 Источник водоснабжения (давление воды) |  |  |  |
| 16.2 Водонапорная башня, вместимость, м3 |  |  |  |
| 16.3 Объем, тип резервуара для запаса воды, м3 |  |  |  |
| 16.4 Насосы (марка, год выпуска и тип), шт. |  |  |  |
| 16.5 Наличие установок для очистки канализационных стоков |  |  |  |
| 16.6 Наличие канализационной насосной (тип, производительность) |  |  |  |
| 16.7 Место канализационных стоков |  |  |  |
| 17 Внеплошадочные коммуникации и сооружения |  |  |  |
| 17.1 Подъездной железнодорожный путь, км |  |  |  |
| 17.2. Подъездная автодорога, км |  |  |  |
| 17.3 Линия электропередачи, км |  |  |  |
| 17.4 Водопровод: диаметр, мм протяженность, км |  |  |  |
| 17.5 Канализация: диаметр, мм протяженность, км |  |  |  |
| 17.6 Слаботочные сети, км |  |  |  |
| 17.7 Теплотрасса, км |  |  |  |
| 18 Потребность в энергоресурсах |  |  |  |
| 18.1 Установленная мощность токоприемников, кВт |  |  |  |
| 18.2 Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч/год |  |  |  |
| 18.3 Горячая вода (указать температуру), °С, кВт |  |  |  |
| 18.4 Пар (указать давление в МПа), т/ч |  |  |  |
| 18.5 Вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды (включая полив территории), м3/сут. |  |  |  |
| 18.6 Вода на другие нужды (внутренние и наружные), л/с |  |  |  |
| 18.7 Вода на пополнение запаса, м3/сут. |  |  |  |
| 18.8 Хозяйственно-бытовая канализация, м3/сут. |  |  |  |
| 18.9 Производственная канализация, м3/сут. |  |  |  |
| 18.10 Сжатый воздух (указать давление в МПа), м3/мин. |  |  |  |
| 19 Прочие сведения |  |  |  |
| 19.1 Перечень служб, размещенных в здании блока вспомогательных помещений (указать занимаемую площадь, м2) |  |  |  |
| 19.2 Характеристика отдельных видов оборудования: |  |  |  |
| 19.2.1 Воздушный компрессор (тип, год изготовления, основные характеристики), шт. |  |  |  |
| 19.3.2 Хроматограф (тип, марка, год изготовления), шт. |  |  |  |
| Приложения: 1. Схема расположения объекта и основных его зданий, сооружений (генплан) в масштабе 1:1000 или 1:500 с экспликацией. 2. Ситуационный план со схемой расположения объекта и его охранных зон в масштабе 1:2000, 1:5000. |  |  |  |
| Примечания: 1. При наличии нескольких зданий на территории объекта перечень показателей приводится для каждого здания отдельно. 2. При отсутствии на территории объекта приведенных в паспорте зданий, сооружений, оборудования в паспорте проставляется прочерк, а при наличии не предусмотренных паспортом - вносятся дополнительно их основные характеристики. |  |  |  |

| "____"____________ | 200 г. | Составил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ф.и.о. |  | подпись |
| "____"____________ | 200 г. | Проверил |  |  |  |
|  |  |  | ф.и.о. |  | подпись |

|  |  | Форма 30Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 3 года |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ СУГ НА ОБЪЕКТ

| Дата | Время доставки цистерн на объект | Время отправки цистерн с завода-поставщика | Температура налива СУГ на заводе-поставщике | №№ цистерн, тип, вместимость | Температура воздуха, при которой осуществляется слив СУГ, °С | Состав СУГ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение формы 30Э

| №№ резервуаров базы хранения, в которые сливается СУГ | Количество СУГ, слитого в резервуары базы хранения, т | Остаточное давление СУГ в цистерне, МПа | № накладной при получении цистерн |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжение формы 30Э

| № накладной при отправлении цистерн | ### Подпись руководителя работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Примечание. При поступлении на объект СУГ в автоцистернах соответствующие колонки заполняются применительно к автоцистерне. |  |  |

|  |  | Форма 31Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА ОБЪЕКТАХ СУГ

| № п/п | Дата проведения работ по графику | Наименование работ (техническое освидетельствование, текущий, капитальный, внеочередной ремонт) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Фамилия исполнителя | Наименование сосуда (резервуар, автоцистерна, год изготовления). Регистрационный № сосуда, способ установки | Замечания по результатам проверки сосуда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение формы 31Э

| Отметки об устранении дефектов | Подпись |  |  | Дата пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исполнитель | проверяющий | лицо, разрешающее пуск сосуда |  |

|  |  | Форма 32Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СУГ

| Тип оборудования, марка, год изготовления, место установки | Дата проведения работ по графику | Наименование работ (техническое освидетельствование, текущий, капитальный, внеочередной ремонт) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Фамилия исполнителя | Наименование сосуда (резервуар, автоцистерна, год изготовления). Регистра- ционный № сосуда, способ установки | Замечания по результатам проверки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение формы 32Э

| Отметки об устранении дефектов | Подписи |  |  | Дата пуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исполнитель | проверяющий | лицо, разрешающее пуск сосуда |  |

|  |  | Форма 33Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

### ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АРМАТУРЫ ОБЪЕКТА СУГ

| Марка арматуры, условный проход, мм, год изготовления | Место установки арматуры по схеме | Дата проведения работ по графику | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Ф.и.о. исполнителя | Замечания по результатам проверки арматуры | Отметка об устранении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  |  | Форма 34Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА  КИП И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ ОБЪЕКТА СУГ

| Регистрационный или заводской № приборов, тип, год изготовления | Место установки прибора по схеме | Дата проведения работ по графику | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Ф.и.о. исполнителя | Замечания по результатам проверки приборов | Отметка об устранении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  |  | Форма 35Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 3 года |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ И КОЛОДЦЕВ ОБЪЕКТА СУГ

| Дата проверки (месяц, число, время) | Ф.и.о. исполнителя | Наименование помещения или место расположения колодца | Концентрация газа в замеряемых точках помещения, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номера точек по схеме |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/1а | 2/2а | 3/За | 4/4а | 5/5а | 6/6а |

Продолжение формы 35Э

| Количество замеров согласно схеме | Концентрация газа в замеряемых точках колодца |  |  |  |  |  | Выводы о возможности эксплуатации помещений и колодцев | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера колодцев по схеме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и т.д. |  |  |
| Примечание. Точки 1, 2, 3 и т.д. - замер загазованности нижней зоны помещения (не выше 0,3 м от пола); точки 1а, 2а, За и т.д. - замер загазованности в зоне дыхания (1,5 м от уровня пола). |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Форма 36Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОБЪЕКТАХ СУГ

| № вентиляционной системы | Место установки вентиляционной системы | Дата проведения работ по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Ф.и.о. исполнителя | Замечания по результатам проверки вентиляционных систем | Отметки об устранении дефектов | ### Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  |  | Форма 37Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ И НАСТРОЙКИ ВЕСОВЫХ УСТРОЙСТВ  И ВЕСОВ НАПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ СУГ

| № весов и весовых устройств наполнительных установок | Дата проведения работ по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Способ проверки | Ф.и.о. исполнителя | Замечания по результатам проверки | Отметки об устранении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  |  | Форма 38Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 3 года |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТПУСКА СУГ В БАЛЛОНАХ

| Дата (число, месяц, год) | Температура, °С | Наименование организации и Ф.и.о. представителя, получающего СУГ | Порожние баллоны, поступившие от организации, шт., с указанием вместимости, л | В том числе |  | Количество СУГ, выданного организации, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллоны с газом, возвращаемые на объект СУГ, шт., с указанием вместимости, л | забракованные баллоны, шт., с указанием вместимости, л |  |

Продолжение формы 38Э

| Количество наполненных баллонов, выданных организации, шт., с указанием вместимости, л | Количество СУГ в баллонах, полученных от организации, кг | Подпись представителя организации | Подпись работника, осуществляющего отпуск СУГ |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 39Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

# ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТПУСКА ИЛИ ПРИЕМА СУГ В АВТОЦИСТЕРНАХ

| Дата | Температура, °С | Наименование организации, поставляющей или получающей СУГ | Тип автоцистерны, вместимость, м3 | Отметка об исправности автоцистерны |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение формы 39Э

| Остаточное давление СУГ в автоцистерне, МПа | Масса СУГ в наполненной автоцистерне, кг | Отпустил (ф.и.о., подпись) | Получил (ф.и.о., подпись) |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 40Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 3 года |

ЖУРНАЛ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СУГ

| Дата наполнения (число, месяц) | № баллона, вместимость, л | Ф.и.о. и подпись лица, наполнившего баллон |
| --- | --- | --- |
| Примечание. При автоматическом 100%-ном контроле заполнения баллонов по уровню (без весов) контролер записывает только переполненные баллоны, а лицо, наполняющее баллоны, - все наполненные баллоны. |  |  |

|  |  | Форма 41Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 3 года |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И РЕМОНТА БАЛЛОНОВ СУГ

| Дата поступления баллонов | Завод-изготовитель | № баллона, вместимость, л | Дата (год и месяц) изготовления баллонов | № клейма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение формы 41Э

| Дата произведенного и следующего освидетельствования | Испытательное давление, МПа | Отметка о пригодности баллонов | Ф.и.о., подпись лица, производившего освидетельствование баллонов | Ф.и.о., подпись проверяющего |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Форма 42Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(ГАЗОПРОВОД, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСЕТЬ И ДР.) ОБЪЕКТА СУГ

| Местоположение коммуникаций | Характеристика трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | Протяженность, м |  | Давление, МПа | Тип, конструкция изоляции | Сооружения на трубопроводах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | надземные, с указанием DN | подземные, с указанием DN |  |  | задвижки | компенсаторы | краны | колодцы | опоры | конденсатосборники | футляры |  |

Продолжение формы 42Э

| Наименование работ (техническое освидетельствование, текущий, капитальный, внеочередной ремонт) | Дата проведения работ по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Ф.и.о. исполнителя | Вид ремонта (краткое описание выполненных работ) | Замечания по результатам проверки | Отметки об устраненных дефектах | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |
| Примечание. Форма заполнения на каждый вид коммуникации. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Форма 43Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | без срока |

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК №______

ОТ "____"_______________ г.

ДЛЯ АВТОЦИСТЕРН И АВТОМАШИН

| 1. Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Фамилия шофера |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. № автомашины |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Масса отпущенного СУГ в автоцистерне, кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Количество отпущенных баллонов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 л - |  |
|  |  |  |  |  |  | 27 л - |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 л - |  |
| 6. Дата отпуска |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ф.и.о., подпись лица, контролирующего отпуск СУГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ф.и.о., подпись лица, получившего СУГ |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Форма 44Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | постоянно |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ В ВОДОЕМАХ,  НАСОСОВ И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование оборудования и место установки | Дата проведения работ по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Фамилия исполнителя | Замечания по результатам проверки | Отметки об устранении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  |  | Форма 45Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 3 года |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

| Дата проверки или испытания по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата проверки или испытания (число, месяц, год) | Присвоенный № противогаза и спасательных средств | Выводы по результатам внешнего осмотра противогазов и проверка на герметичность | Выводы по результатам испытания на прочность спасательной веревки грузом 200 кг в течение 15 мин. | Выводы по результатам испытания на прочность спасательного пояса и карабина грузом 200 кг в течение 5 мин. | Результаты испытаний и выводы по ним | Ф.и.о., подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | руководитель испытания |

|  |  | Форма 46Э Срок хранения: |
| --- | --- | --- |
| наименование эксплуатационной организации |  | 5 лет |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РУКАВОВ (ШЛАНГОВ)

| Дата испытания рукавов по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата испытания рукавов (число, месяц, год) | Присвоенный регистрационный номер | Место установки рукава | Результаты испытаний и выводы по ним | Ф.и.о., подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | исполнитель | руководитель испытания |